## Belső villanyszerelés
KÖLTSÉGVETÉS FELSŐÖRS: Községháza fűtéskorszerűsítés belső villanyszerelés kiviteli tervéhez
Tételszám | Munkanem: | mennyiség | mérték- egység | anyag egységár | munkadíj | össz anyagár | össz munkadíj
1. | Mü-III. jelű védőcső falhoronyba süllyesztetten szerelve, Æ 13,5 mm | 530 | fm |  |  | 0 | 0
2. | Mü-III. jelű védőcső falhoronyba süllyesztetten szerelve, Æ 16 mm | 120 | fm |  |  | 0 | 0
3. | Mü G jelű gégecső falon kívül szer. Æ 16 mm | 12 | fm |  |  | 0 | 0
4. | Mü I. jelű védőcső falon kívül szer. Æ 16 mm | 120 | fm |  |  | 0 | 0
5. | Mcu 1 kV jelű műanyag szig. Rézvezeték védőcsőbe húzva 1,5 mm2 | 900 | fm |  |  | 0 | 0
6. | Mcu 1 kV jelű műanyag szig. Rézvezeték falon kívül szer.2,5 mm2 | 200 | fm |  |  | 0 | 0
7. | Mcu 1 kV jelű műanyag szig. Rézvezeték falon kívül szer.4 mm2 | 30 | fm |  |  | 0 | 0
8. | Mcu 1 kV jelű műanyag szig. Rézvezeték falon kívül szer.10 mm2 | 18 | fm |  |  | 0 | 0
9. | Mkh-1kV jelű hajlékony rézvezeték f.k.szer 16 mm2 | 18 | fm |  |  | 0 | 0
9i | Cat 5 e kábelezés informatikai hálózat kiépítéséhez védőcsőbe húzva | 500 | fm |  |  | 0 | 0
10. | NYM-J jelű műa. Kábelszerű rézvezeték f.k.szer. 3x1,5 mm2 | 140 | fm |  |  | 0 | 0
11. | NYM-J jelű műa. Kábelszerű rézvezeték f.k.szer. 3x2,5 mm2 | 25 | fm |  |  | 0 | 0
12. | NYM-J jelű műa. Kábelszerű rézvezeték f.k.szer. 4x1,5 mm2 | 20 | fm |  |  | 0 | 0
13. | NYM-J jelű műa. Kábelszerű rézvezeték f.k.szer. 5x1,5 mm2 | 60 | fm |  |  | 0 | 0
14. | NYM-J jelű műa. Kábelszerű rézvezeték f.k.szer. 5x2,5 mm2 | 60 | fm |  |  | 0 | 0
15. | EPH csomópont OBO /főelosztó,kazánház/ | 2 | db |  |  | 0 | 0
16. | Épületgépészeti csővezetékek EPH bekötése | 10 | db |  |  | 0 | 0
17. | Épülegépészeti berendezések EPH bekötése, radiátor fan-cool,kültéri, beltéri, motorok, blokk, váltó, osztógyűjtő | 43 | db |  |  | 0 | 0
18. | Világítási kapcsoló sülly. Szer,II.s 10A fehér | 3 | db |  |  | 0 | 0
19. | Védett világítási kapcsoló sülly. Szer. II.s 10A fehér | 2 | db |  |  | 0 | 0
20. | Védett ipari kapcsoló f.k. szer II.s 10A fehér | 5 | db |  |  | 0 | 0
21. | Védett ipari kapcsoló f.k. szer II.s 20A fehér | 2 | db |  |  | 0 | 0
22. | Védett ipari kapcsoló f.k. szer III.s 20A fehér | 2 | db |  |  | 0 | 0
23. | Dugaszolóaljzat sülly.szer. II.s+F 10/16A fehér | 10 | db |  |  | 0 | 0
24. | Dugaszolóaljzat sülly.szer. II.s+F 10/16A fehér | 3 | db |  |  | 0 | 0
24i | Rj45-ös süllyesztett csatlakozóaljzat informatikai hálózat részeként | 35 | db |  |  | 0 | 0
25. | Fénycsöves l.t. menny szer. MOBUS LLX 236 típ 2x36W F33 EVG | 5 | db |  |  | 0 | 0
26. | Védett f.cs. L.t. menny. Szer. MOBUS PP 236 2x36W F33 EVG | 3 | db |  |  | 0 | 0
27. | Kijárat világító oldalfalra szer. MOBUS PANORÁMA. 8W | 3 | db |  |  | 0 | 0
28. | Termosztát, hőmérséklet érzékelő bekötése | 23 | db |  |  | 0 | 0
29. | Készülék bekötés | 21 | db |  |  | 0 | 0
30. | Motor bekötés | 3 | db |  |  | 0 | 0
31. | FM fogyasztésmérés /FM-1 és FM2/ f.k.szer. V-4 terv szerint | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
32. | VE-FO átalakítása V-4 és GE-202 tervek sz. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
33. | Fényforrás 230V 36W F33 | 16 | db |  |  | 0 | 0
34. | Fényforrás 230V 8W mini | 3 | db |  |  | 0 | 0
35. | Lámpacsatlakozás mennyezeten v. oldalfalon sülly.szer. | 8 | db |  |  | 0 | 0
36. | Lámpacsatlakozás mennyezeten falon kívül.szer. | 3 | db |  |  | 0 | 0
37. | Elágazó és szerelvénytartó dobozok sülly.szer. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
38. | Eláazó dobozok falon kívül szer. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
39. | Vezeték kötőelemek /WAGO/ | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
40. | Lámpatestek kipróbálása felszerelés előtt | 1 | klt. |  |  |  | 0
41. | Apróanyagok /gipsz, homok, faliék, facsavar stb/ | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
42. | Falhoronymarás 5cm szélességben | 240 | fm |  |  | 0 | 0
43. | Falhoronymarás 10cm szélességben | 20 | fm |  |  | 0 | 0
44. | Faláttörések | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
45. | Szigetelési ellenállásmérés | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
46. | Érintésvédelmi mérés | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
47. | Megvilágítás mérés | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
48. | Rack szekrény felszerelése 2 db menedszelhető 24 portos switch-csel, 1 db 1000 Va-es szünetmentes tápegységgel, a hálózatba bekötve a szükséges csatlakozó kábelekkel kompletten, beüzemeléssel. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
49. | Jelenlegi telefonközpont áthelyezése, bejövő UPC internet vonal, és matáv telefonvonal áthelyezése a szerver helyiségbe. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | +ÁFA | +ÁFA